# Ящик с трансформатором понижающим ЯТП-0,25

- Номенклатурный каталог "Ящик с трансформатором понижающим ЯТП-0,25"

## Назначение и область применения

Ящик с трансформатором понижающим ЯТП-0,25У1 предназначен для питания сетей местного освещения напряжением 12, 24, 36 или 42 V, а также для подключения переносных светильников и электроинструмента.

## Функциональные возможности

Электрическая схема ЯТП обеспечивает:

- защиту от токов перегрузки и токов короткого замыкания отходящих от выключателей силовых цепей

- выключатели обеспечивают ручное включение и отключение номинального тока нагрузки