# Кабели повышенной безопасности

## Кабели повышенной безопасности Leoni-Studer

| Изображение | Код | Описание | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NHXH FE180/E30-60 | Гибкий кабель с цифровой маркировкой жил и жилой заземления |  |
|  | NHXCH FE180/E30-60 | Гибкий кабель с цифровой маркировкой жил и жилой заземления для наружной прокладки |  |
|  | NHXH FE180/E90 | Гибкий экранированный кабель с цифровой маркировкой жил и жилой заземления для наружной прокладки |  |
|  | NHXCH FE180/E90 | Кабель управления с цифровой маркировкой жил и стальной оплёткой |  |
|  | JE-H(St)H FE180/E30 | Управляющий кабель для искробезопасных установок |  |
|  | JE-H(St)H FE180/E30-E90 | Маслостойкий гибкий кабель с цифровой маркировкой жил |  |
|  | JE-H(St)HRH FE180/E30-E90 | Экранированный гибкий кабель с цветовой маркировкой жил |  |
|  | J-H(St)H | Гибкий кабель с экранирующей оплёткой и цифровой маркировкой жил |  |
|  | N2XH | Многопарный экранированный гибкий кабель с цветовой маркировкой жил |  |
|  | N2XCH | Специальный управляющий гибкий парный ПВХ-кабель с экраном, приоритетный ЕМС-тип |  |
|  | NHXMH | Кабель для передачи данных с полиэтиленовой изоляцией с индивидуальной оплёткой пар, EMC-тип |  |