ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Автоматика С Э М К А Б Е Л Ь                        644065 г. Омск  ул.3-Заводская 20, т 8-(3812)-67-12-59, ф  67-12-68

ИНН 5501041374  КПП 550101001      E-mail: semkabel@rambler.ru.

Светильник серии СПС-3000-Элпро

Напряжение питания, В                            220; 50 Гц

Номинальная мощность, Вт                     32

Полный угол излучения, не менее, град 120

Световой поток, люмен, не менее           3200

Свет излучения белый, °К                        4500-6500

Габаритные размеры, мм                         595х595х40

Светодиоды                                               LG

Блок питания с корректором мощности  0,96

Масса светильника, кг, не более             4

Ресурс светодиодных модулей, час        70000

Гарантия                                                    2 года

Цена  2600 руб.

Светодиодный светильник СПС-3600-Элпро

Напряжение питания, В                               220; 50 Гц

Номинальная мощность, Вт                        32

Полный угол излучения, не менее, град    120

Световой поток, люмен, не менее	            3200

Свет излучения белый, °К                          4500-6500

Габаритные размеры, мм                            1200х200(100)х40

Светодиоды                                                  LG

Блок питания с корректором мощности    0,96

Масса светильника, кг, не более                 4

Ресурс светодиодных модулей, час            70000

Гарантийный срок эксплуатации светильника  2 года

Цена  2600 руб.

Светодиодный светильник СПС-2000-Элпро

Напряжение питания, В                                       220; 50 Гц

Номинальная мощность, Вт                                20

Полный угол излучения, не менее, град            120

Световой поток, люмен, не менее                      1900

Свет излучения белый, °К                                   4500-6500

Габаритные размеры, мм                                     595х300х40

Светодиоды                                                           LG

Блок питания с корректором мощности             0,96

Масса светильника, кг, не более                         2,5

Ресурс светодиодных модулей, час                    70000

Гарантийный срок эксплуатации светильника  2 года

Цена  2100 руб.